**Задание на проектирование и изготовление шкафа НКУ (совмещенного с ВРУ)**

**(шифр АДС 5510)**

Проектирование и изготовление выполнить на основании ГДУ-2019-13-1ОБ-0043-16-ТТ на базе оборудования КЭАЗ.

Режим управления оборудованием (местный/дистанционный) устанавливается на посту местного управления, находящегося непосредственно около оборудования. На шкафу располагается сигнализация режима работы оборудования и выключатель шкафа НКУ.

Входные аналоговые сигналы – 11шт.

Входные дискретные сигналы – 100шт.

Выходные дискретные сигналы – 32шт.

Предусмотреть блок плавного пуска для воздуходувного оборудования.

КД разработать в срок до 25.12.20г.

Изготовление шкафа после согласования документации до 30.03.21 (дата может быть изменена)

Приложения:

1. Однолинейная схема
2. Перечень сигналов
3. Технические требования ГДУ-2019-13-1ОБ-0043-16-ТТ
4. Экспликация оборудования